## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程
标段名称： |  |  | 中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 198392.94
|  | （大写）： |  | 壹拾玖万捌仟叁佰玖拾贰元玖角肆分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 166726.59
1.1 | 中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  | 166726.59
1.1.1 | 单独装饰工程 |  | 120192.72
1.1.2 | 安装工程 |  | 46533.87
2 | 措施项目费 |  | 15285.28
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 7227.92
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 16381.07
5 | 合 计 |  | 198392.94
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 | [6 empty] | 166726.59
|  | 单独装饰工程 | [6 empty] | 120192.72
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 18248.37
1 | 010807001001 | 拆除原有金属门 |  | 1.拆除原有金属门（4m2以内） 2.以料代工 | 樘 | 12 |  | 79.18 | 950.16
2 | 010807001002 | 拆除原有金属窗 |  | 1.拆除原有金属窗（4m2以内） 2.以料代工 | 樘 | 16 |  | 79.18 | 1266.88
3 | 010807001003 | 拆除原有金属窗 |  | 1.拆除原有金属窗 2.以料代工 | 樘 | 4 |  | 60.91 | 243.64
4 | 010401002001 | 拆除原有实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm | m3 | 16.48 |  | 109.34 | 1801.92
5 | 011203003001 | 铲除原有墙裙及找平、结合层 |  | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类:饰面砖 | m2 | 138.1 |  | 33.52 | 4629.11
6 | 011403001001 | 铲除原有天花油漆面及腻子层 |  | 1.铲除乳胶漆 2.铲除部位名称:墙面、天花面 | m2 | 625.84 |  | 5.61 | 3510.96
7 | 010401002002 | 开门窗洞口 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5湿拌砂浆 | m2 | 51.4 |  | 61.5 | 3161.1
8 | 010103002001 | 废料外运（15km） |  | 1.类别:拆除建筑废料 2.运距:15km | m3 | 20 |  | 134.23 | 2684.6
|  | 装饰部分 | [6 empty] | 101944.35
本页小计 | [8 empty] | 18248.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010402001001 | 实心砖墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M7.5 | m3 | 10.06 |  | 468.14 | 4709.49
10 | 010402001002 | 封门窗洞 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DP M10干混抹灰砂浆 | m3 | 2.76 |  | 709.36 | 1957.83
11 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚M20湿拌水泥砂浆 | m2 | 294.78 |  | 24.78 | 7304.65
12 | 011203003002 | 墙面贴300*600墙裙 |  | 1.基层类型、部位:内墙面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:300*600抛光砖 4.结合层材料种类、规格:20mm厚M20湿拌水泥砂浆 5.其他:白水泥擦缝 | m2 | 187.62 |  | 107.35 | 20141.01
本页小计 | [8 empty] | 34112.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011203003003 | 走廊墙面贴外墙砖 |  | 1.基层类型、部位:内墙面外侧 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:145*95条形砖 4.结合层材料种类、规格:20mm厚M20湿拌水泥砂浆 5.其他:白水泥擦缝 | m2 | 10.28 |  | 94.75 | 974.03
14 | 010802001001 | 铝合金平开门 |  | 1.门洞口尺寸:980*2750mm 2.开启方式:平开 3.框、扇材质:1.8厚铝合金 4.五金种类、规格:门锁、合页等 | m2 | 21.56 |  | 554.73 | 11959.98
15 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 |  | 1.窗洞口尺寸:详图纸 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:1.6厚铝合金 4.玻璃品种、厚度:5mm钢化白玻 5.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 80.72 |  | 434.03 | 35034.9
16 | 011403001002 | 墙面油漆 |  | 1.基层类型:水泥砂浆面 2.腻子种类:一般型腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:多乐士抗抗甲醛竹炭抗甲醛乳胶漆两遍 | m2 | 94.52 |  | 25.02 | 2364.89
本页小计 | [8 empty] | 50333.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011403001003 | 天花油漆 |  | 1.基层类型:原有楼板 2.腻子种类:一般型腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:多乐士抗抗甲醛竹炭抗甲醛乳胶漆两遍 | m2 | 530.82 |  | 31.72 | 16837.61
18 | 011101004001 | 水磨石地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚M20地面砂浆 2.耐磨地坪材料种类、厚度:15mm厚水磨石地面 | m2 | 5.62 |  | 117.43 | 659.96
|  | 安装工程 | [6 empty] | 46533.87
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 3860.18
19 | 070201271001 | 拆除原有塑料线槽 |  | 1.拆除原有塑料线槽线槽断面周长(170mm以内) | m | 760 |  | 3.23 | 2454.8
20 | 070201316001 | 拆除原有荧光灯 |  | 1.拆除原有双管荧光灯 | 套 | 90 |  | 7.26 | 653.4
21 | 070201337001 | 拆除原有明装开关、按钮、插座 |  | 1.拆除原有明装开关、按钮、插座 | 套 | 120 |  | 2.79 | 334.8
22 | 070201066001 | 拆除原有配电箱 |  | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 6 |  | 69.53 | 417.18
|  | 电气部分 | [6 empty] | 42673.69
23 | 030413003001 | 专业黑板灯 |  | 1.名称:专业黑板灯 2.规格:佛山照明LED 40W 5000K 3.安装方式:吊管式 | 套 | 12 |  | 167.25 | 2007
24 | 030413002001 | 条形灯 |  | 1.名称:300*1200条形灯 2.规格:佛山照明LED 40W 6000K 3.安装方式:吊管式 | 套 | 80 |  | 127.04 | 10163.2
本页小计 | [8 empty] | 33527.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030413014001 | 二三插 |  | 1.名称:二三插 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 套 | 56 |  | 28.42 | 1591.52
26 | 030413014002 | 空调插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:明装 | 套 | 8 |  | 31.01 | 248.08
27 | 030413013001 | 一位开关 |  | 1.名称:一位开关 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:明装 | 套 | 4 |  | 20.88 | 83.52
28 | 030413013002 | 四位开关 |  | 1.名称:四位开关 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:明装 | 套 | 4 |  | 31.71 | 126.84
29 | 030413013003 | 风扇调速开关 |  | 1.名称:风扇调速开关 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:明装 | 套 | 28 |  | 62.38 | 1746.64
30 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |  | 560.98 | 1121.96
31 | 030412002001 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 2.材质:1.5厚阻燃A类 3.规格:14*24 | m | 621.52 |  | 19.02 | 11821.31
32 | 030412001001 | 塑料线管 |  | 1.名称:刚性难燃线管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 76.36 |  | 18.04 | 1377.53
33 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:阻燃型聚氯乙烯绝缘护套电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 114.54 |  | 3.66 | 419.22
本页小计 | [8 empty] | 18536.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:阻燃型聚氯乙烯绝缘护套电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1748.46 |  | 3.74 | 6539.24
35 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:阻燃型聚氯乙烯绝缘护套电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 | m | 440.4 |  | 5.17 | 2276.87
36 | 010401008001 | 砖砌讲台 |  | 1.施工部位:砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 2.4 |  | 485.75 | 1165.8
37 | 011107004001 | 讲台铺600*600防滑地砖 |  | 1.施工部位:讲台铺600*600防滑地砖 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格:800*800*10防滑地砖，品种、规格、颜色由建设单位确定 5.勾缝材料种类:原色水泥砂浆 6.面层处理方式:防水防污处理 | m2 | 16 |  | 124.06 | 1984.96
本页小计 | [8 empty] | 11966.87
合计 | [8 empty] | 166726.59

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 15285.28
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 2606.79
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 2369.81
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 3080.76
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 7227.92
本页小计 | [5 empty] | 15285.28
合计 | [5 empty] | 15285.28 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  | 标段：中山大学附属小学综合楼二楼、四楼教室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 182011.87 |  | 9 | 16381.07
合计 | [6 empty] | 16381.07